Выступление доктора  И.Манусова (Израиль) на международной  Научно- практической конференции «Достижения современной анестезиологии и интенсивной терапии»,

Украина, Винница, 25-26.05.06

Внутрикостная инфузия для взрослых и детей

(О применении пистолета для внутрикостных инъекций, модель B.I.G. производства фирмы WaisMed)

Является аксиомой, что успех реанимационных мероприятий и последующее качество жизни пациента зависит от времени начала медикаментозного лечения. Внутривенный доступ обеспечивает "линию жизни" для критически больных или пострадавшых пациентов. Как в условиях скорой медицинской помощи, так и отделении неотложной помощи (аналог приемного отделения), время, необходимое для получения линии жизни (венозного доступа), является ключевым фактором. Установка внутривенного доступа у взрослых в движущейся машине скорой помощи может занять 10-12 минут, с 10%-40% частотой неудач. Исследования попыток создания внутривенного доступа в педиатрической практике сотрудниками скорой помощи показало, что в более чем одной трети попыток для завершения процедуры требовалось более пяти минут, и в одной четверти случаев требовалось больше 10 минут. В 6% попыток было совершенно невозможно получить внутривенный доступ. В то же время, мы можем сравнить эти результаты с исследованиями, показывающими, что при внутрикостном доступе у педиатрических и взрослых пациентов в 70%-100% случаев удавалось достигнуть успеха в течение одной минуты.

Показания для внутрикостного доступа основываются на потребности в неотложном сосудистом доступе в ситуациях, где попытки установки периферического внутривенного доступа оказались сложными или были неудачными. Это ситуации, где задержки в обеспечении необходимого лечения могут подвергнуть опасности пациента. Руководства по ресусцитации в педиатрии часто используют фразу "90 секунд, три попытки или что-либо удавшееся первым" для описания ограничений, которые должны учитываться при попытке установки периферического в/в доступа у детей при остановке сердца. При практическом подходе должен обеспечиваться одновременно В/К, периферический или центральный венозный доступы.

Исторически, В/К инфузия ограничивалась использованием у педиатрических пациентов; тем не менее, последние прогрессивные технологии позволили создать устройства для В/К введения, которые стали жизнеспособной и надежной альтернативой традиционному в/в доступу у взрослых. Взрослые в состоянии шока или при наличии скомпрометированного сердца имеют многие из тех проблем в получении в/в доступа, что и у наших педиатрических пациентов. Независимо от того, является ли это септическим шоком у младенцев, обезвоживанием у детей или у взрослых скомпрометированным сердцем, ожогами, судорогами или травматическими повреждениями – внутрикостная инфузия является жизнеспособным выбором на любом отрезке жизни.

Краткий обзор шока и кровотока может быть полезным в понимании потенциала внутрикостного вливания. При шоке кровь шунтируется в «центральные» органы, а именно: сердце, легкие и головой мозг, и оттекает из периферии. Этот механизм самосохранения делает периферический внутривенный доступ, даже в наиболее квалифицированных руках, затрудненным, если не явно невозможным. По сравнению с периферической васкуляризацией, внутрикостное пространство – богатая сеть кровеносных сосудов в пределах кости остается неизменной и не подверженной влиянию шока. В то время как периферические вены "сжаты", доступ к кровотоку через "не-коллабированные вены" остается выбором у младенцев, детей и взрослых.

Показания:

- Младенцы и дети младшего возраста в критических состояниях даже без попыток установления IV

- У взрослых больных и пораженных в случае предполагаемых трудностей установления IV проводим IO до попыток венозной катетеризации или параллельно по принципу «что первое»

- IO при массовых поступлениях больных и пораженных и в случаях катастроф, терактов…

- IO предпочтительнее, чем ЕТ

Особая ценность IO: только IO может быть использован в условиях химического и бактериологического оружия.

Единственным общепринятым противопоказанием для В/К доступа является перелом кости, которую нужно использовать как место доступа, или предыдущая неудавшаяся попытка В/К на этой кости. Относительные противопоказания для В/К доступа включают такие болезни, как например, несовершенный остеогенез, тяжелый остеопороз и целлюлит над местом введения.

Традиционно, предложенными местами для В/К инфузии у детей были проксимальный или дистальный отдел большеберцовой кости или дистальный отдел бедренной кости. У взрослых наиболее часто рекомендуемыми местами является грудина или большеберцовая кость. Тем не менее, существуют и другие места выбора, включая лучевую, локтевую кость, таз, ключицу и пяточную кость. Независимо от того, какое место выбрано, оно должно быть легко доступным и не должно создавать помех для проведения процедур, таких как спинальная иммобилизация или сердечно-легочная реанимация.

Критерии правильности установки иглы: стилет выходит без помех, игла устойчива в кости, жидкость вводится с небольшим сопротивлением, и в некоторых случаях возможна аспирация костного мозга.

Используя В/К доступ можно давать все медикаментозные препараты что и внутривенно, включая анестетики, кровь и её препараты. Дозы и время ответа остаются теми же,  как  и при внутривенном введении.

Потенциальные осложнения В/К. Наиболее ожидаемым осложнением является остеомиелит, но и он составляет лишь 0,6% от манипуляций. Другие наиболее частые осложнения: ингибирование костного роста, микро-жировые эмболы не являются клинически значимой проблемой, что доказано экспериментальными данными. Инфильтрация и последующий компартмент синдром могут быть опасны, особенно в случае применения агрессивных для тканей растворов. Но это легко предотвратить, если соблюдать правила установки и периодически и часто проверять место инфузии. Профилактика осложнений – как можно более ранняя отмена В/К. Максимальное время нахождения – 24 часа.

Что нового в вопросе. Значительно раширена популяция для В/К:

- Международный комитет по реанимации (ILCOR) 2000- «…рекомендовал расширить использование IO у пациентов старше 6 лет…»

- AHA/ERC 2005 – «Если внутривенный доступ затруднен или невозможен, приступать к IO как для детей, так и для взрослых…»

- Протоколы ACLS 2005-6: «В/К путь введения предпочтительнее внутри тубусного в случаях реанимации»

К настоящему времени существуют несколько доступных устройств для В/К. Эти устройства могут быть вставляемыми вручную воротковыми иглами, с применением электродрели или удар-управляемых устройств. Увеличению случаев использования В/К  доступа способствовало внедрение следующего поколения устройств для В/К. Заслуживает внимания Костный Инъекционный Пистолет (BIG) – это импульсное внутрикостное устройство из WaisMed, Yokneam, Израиля, идет как в педиатрическом так и во взрослом размерах. Несмотря на наиболее частое использование ее в педиатрии и у взрослых на большеберцовой кости, исследователи описывают успешное использование на лучевой, локтевой и плечевой кости.

BIG отличается компактностью, готов к применению сразу после вскрытия упаковки, содержит в себе целый набор для внутрикостной инъекции- игла со стилетом, импульсное устройство, предохранитель, который впоследствии используется для дополнительной иммобилизации установленной иглы, специальный пас для нетравматичного извлечения иглы из кости в случае неудачной установки или при отмене в/к инфузии.
Использование дозированного механического импульса для введения иглы в кость обеспечивает требуемую глубину соответственно возрасту, правильный угол введения иглы и сводит к минимуму опасность ятрогенной травматизации кости.

К настоящему времени накоплен опыт 25 тысяч случаев применения В/К с помощью BIG в 22 странах. По опыту работы Экстренной Медицинской Службы Израиля отмечается отсутствие неудач установки BIG  из-за проблем в устройстве, и стойкая тенденция снижения неудач из-за ошибок в установке (с14 до 8%). То есть обучение и тренинг персонала – залог повышения эффективности применения BIG.

Вывод

Потенциал применения внутрикостного доступа возрос, и мы можем ожидать увеличения распространения и интереса к этой жизнеобеспечивающей технике в ближайшем будущем, как в гражданской, так и в военной среде, медицине катастроф, где время является критическим фактором и условия могут быть не оптимальными, В/К инфузия может рассматриваться как единственный возможный доступ.

Интересную закономерность выявила статистика – изначально предполагалось, что подавляющее большинство IO будет у педиатрических пациентов и травмированных больных. На практике оказалось, что 44% BIG было применено у больных кардиоваскулярного профиля.

Врач экстренной медицины и медицины катастроф,   Манусов И.A.